## COT-IT
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO | UNAJ SEDE BERAZATEGUI | NUMERO | 22454 | SIGLA | UNB | FECHA | 2022-11-30 | R | 00
INSTALACION TERMOMECANICA - AIRE ACONDICIONADO
ITEM Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. PARCIAL | P. TOTAL | NOTAS
IT | INSTALACION TERMOMECNICA
1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
1.1 | Sistemas VRF Heat Pump. Provision y montaje según especificaciones
1.1.1 | VRF 001 - Capacidad 104.3 kW | gl | 1
1.1.2 | VRF 002 - Capacidad 98.1 kW | gl | 1
1.1.3 | VRF 003 - Capacidad 18.9 kW | gl | 1
1.2 | Ventiladores
1,2,1 | Ventilador Centrífugo de Inyección de TAE tipo Hongo- VCI-101 (1140 l/s) | U | 1
1,2,2 | Ventilador Centrífugo de Inyección de TAE tipo Hongo- VCI-102 (1100 l/s) | U | 3
1,2,5 | Ventilador Centrifugo de Inyección de TAE tipo En Linea- VCI-103 (65 l/s) | U | 1
1,2,6 | Ventilador Centrífugo de Extracción de Baños tipo Hongo- VCE-101 (245 l/s) | U | 3
1,2,7 | Ventilador Centrífugo de Extracción de Baños tipo Hongo- VCE-102 (90 l/s) | U | 1
1,2,8 | Ventilador Centrífugo de Extracción de Baños tipo Hongo- VCE-103 (110 l/s) | U | 1
1,2,9 | Ventilador Centrífugo de Extracción de Baños tipo Hongo- VCE-104 (80 l/s) | U | 1
1,2,10 | Ventilador Axial de Extracción - VAE-001 (40 l/s) | U | 1
1,2,11 | Ventilador Axial de Extracción - VAE-002 (70 l/s) | U | 1
2 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
2.1 | Cañerías de interconexión para Sistemas VRF Heat Pump incluidos accesorios. Provisión y montaje según especificaciones | gl | 1
2.2 | Aislación para cañerias de interconexión Sistemas VRF Heat Pump. Provisión y montaje según especificaciones | gl | 1
2.3 | Conductos de chapa galvanizada calibres BWG 25, incluidos accesorios. Fabricación y montaje según especificaciones | Kg
2.5 | Aislación para conductos de lana de vidrio con foil de aluminio. Provisión y montaje según especificaciones | m2
2.6 | Difusores y Rejas de alimentación, retorno, inyección y extracción de aire, según especificaciones | gl | 1
2.7 | Persianas de regulación y de expulsión de aire según especificaciones | gl | 1
2.8 | Sistema de control centralizado para equipos VRF y de tratamiento de aire exteior. Provision y montaje segun especificaciones | gl | 1
3 | VARIOS |  |  |  |  | 0
3.1 | Ingeniería Ejecutiva. Balance térmico, memorias de cálculo, documentaión gráfica. Según especificaciones | gl | 1
3.2 | Supervisión de montaje | gl | 1
3.3 | Movimiento de equipos | gl | 1
3.4 | Instalación eléctrica, incluidos tableros | gl | 1
3.5 | Provisión e Instalación de controles según especificaciones | gl | 1
3.6 | Puesta en marcha y regulación | gl | 1
3.7 | Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento, según especificaciones | gl | 1
SUBTOTAL | INSTALACION TERMOMECANICA
TOTAL | [5 empty] | 0
LOS VALORES NO INCLUYEN IVA
NOTA | CADA OFERENTE DEBERÁ AGREGAR AQUELLOS ÍTEMS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA MAYOR COMPRENSIÓN DE SU OFERTA Y DEBERÁ ACLARAR TODOS LOS MATERIALES QUE COTIZA QUE DIFIERAN DE LO PROYECTADO.