## COT-IT
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO | UNAJ SEDE BERAZATEGUI | NUMERO | 22454 | SIGLA | UNB | FECHA | 2022-11-30 | R | 00
INSTALACION TERMOMECANICA - CALEFACCIÓN
ITEM Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. PARCIAL | P. TOTAL | NOTAS
IT | INSTALACION TERMOMECNICA
1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
1.1 | Caldera Mural de Condensación a Gas Natural. Pot. Requerida 48300 kcal/h. Provisión y montaje según especificaciones. | U | 1
2 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
2.1 | Cañerías de Polietileno Reticulado para paneles de piso radiante, incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje según especificaciones | gl | 1
2.2 | Colectores de alimentación y retorno para sistemas de piso radiante. Provisión y montaje según especificaciones | ml
2.3 | Conductos de evacuación de gases, incluidos accesorios. Fabricación y montaje según especificaciones | ml
2.5 | Cañerías de Hierro Negro para Agua Caliente Alim. Y Ret., incluidos accesorios. Provisión y montaje según especificaciones | ml
2.6 | Aislación para cañerías de Hierro Negro de Agua Caliente Alim. Y Ret., incluidos accesorios. Provisión y montaje según especificaciones. | ml
3 | VARIOS |  |  |  |  | 0
3.1 | Ingeniería Ejecutiva. Balance térmico, memorias de cálculo, documentaión gráfica. Según especificaciones | gl | 1
3.2 | Supervisión de montaje | gl | 1
3.3 | Movimiento de equipos | gl | 1
3.4 | Instalación eléctrica, incluidos tableros | gl | 1
3.5 | Provisión e Instalación de controles según especificaciones | gl | 1
3.6 | Puesta en marcha y regulación | gl | 1
3.7 | Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento, según especificaciones | gl | 1
SUBTOTAL | INSTALACION TERMOMECANICA
TOTAL | [5 empty] | 0
LOS VALORES NO INCLUYEN IVA
NOTA | CADA OFERENTE DEBERÁ AGREGAR AQUELLOS ÍTEMS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA MAYOR COMPRENSIÓN DE SU OFERTA Y DEBERÁ ACLARAR TODOS LOS MATERIALES QUE COTIZA QUE DIFIERAN DE LO PROYECTADO.