## COT-IS
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO | UNAJ - SEDE BERAZATEGUI | NUMERO | 22454 | SIGLA | UNB | FECHA | 2022-11-30 | R | 0
INSTALACION SANITARIA
ITEM Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. PARCIAL | P. TOTAL | NOTAS
IS | INSTALACION SANITARIA
1 | CLOACALES Y PLUVIALES
1.1 | Caño de hierro fundido s/ especificaciones, suspendido o enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones, soportes, excavación relleno y compactado de zanjas para desagües cloacales, ventilaciones y desagües pluviales
1.1.1 | De diámetro 0,100m | m
1.2 | Caño de polipropileno AWADUCT "ACUSTIK" , s/especificaciones, suspendido, incluso colocación, accesorios, transiciones, soportes, excavación, relleno y compactado de zanjas, etc.., para desagües cloacales primarios y desagües pluviales.
1.2.1 | De diámetro 0,110m | m
1.2.2 | De diámetro 0,063m | m
1.3 | Caño de polipropileno AWADUCT s/especificiones, suspendido o enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones, soportes, excavación, relleno y compactado de zanjas para desagües cloacales primarios, desagües pluviales y ventilaciones
1.3.1 | De diámetro 0,110m | m
1.3.2 | De diámetro 0,063m | m
1.3.3 | De diámetro 0,050m | m
1.3.4 | De diámetro 0,040m | m
1.4 | Caño de polipropileno, s/ especificaciones, suspendido o enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones, soportes, etc. para desagües cloacales secundarios y ventilaciones
1.4.1 | De diámetro 0,063m | m
1.4.2 | De diámetro 0,050m | m
1.4.3 | De diámetro 0,040m | m
1.5 | Caño de PVC s /especificaciones, incluido colocación, accesorios, soportes, protección, uniones, etc.para desagües de equipos de aire acondicionado
1.5.1 | De diámetro 0,040m | m
1.5.2 | De diámetro 0,025m | m
1.6 | Caño de P.V.C. s/especificaciones, enterrado, incl. accesorios, transiciones, excavación, relleno y compactado de zanjas, etc. para desagues Pluviales y caño camisa.
1.6.1 | De diámetro 0,160m | m
1.6.2 | De diámetro 0,110m | m
1.7 | Malla de advertencia.
1.7.1 | Malla de advertencia sobre cañerías enterradas s/ especificación, colocada a no menos de 0,40m por encima de las respectivas canalizaciones | m
1.8 | Boca de acceso, incluso marco y tapa doble de bronce s/ especificaciones
1.8.1 | De 0,20 x 0,20 m de mamposteria enterrada | U
1.9 | Tapa de inspección, incluso marco y tapa doble de bronce s/ especificaciones
1.9.1 | De 0,20 x 0,20 m de hierro fundido suspendida | U
1.10 | Pileta de patio incluso marco y tapa o reja s/ especificaciones
1.10.1 | De diámetro 0,100 m de polipropileno abierta, vertical, suspendida o enterrada | U
1.10.2 | De diámetro 0,060 m de polipropileno abierta o tapada, suspendida o enterrada | U
1.11 | Sifón de polipropileno con tapa s/ especificaciones
1.12.1 | De diámetro 0,050m simple | U
1.13 | Cámara de inspección de mampostería u hormigón, s/especificaciones.
1.13.1 | De 1,00x0,60m, con tapa s/especificaciones | U
1.13.1 | De 0,60x0,60m, con tapa s/especificaciones | U
1.14 | Boca de desagüe, de mampostería u H° A°, incluso tapa o reja, s/especific..
1.14.1 | De 1,60x0,40m, con tapa s/especificaciones | U
1.14.1 | De 1,20x0,40m, con tapa s/especificaciones | U
1.14.1 | De 0,80x0,40m, con tapa s/especificaciones | U
1.14.2 | De 0,40x0,40m, con tapa s/especificaciones | U
1.15 | Embudos de chapa s/especificaciones
1.15.1 | De 0,20x0,20m, con salida diámetro 0,100m (solo conexionado) | U
1.18 | Conexión cloacal
1.18.1 | Conexión con red cloacal público, incluído accesorios, etc. s/ especificaciones | U
1.19 | Planos trámites, firmas y aprobaciones
1.19.1 | Trámites y planos legales, incluso aprobación y habilitación | gl
1.19.2 | Planos de obra y construcción | gl
1.19.3 | Planos conforme a obra | gl
2 | AGUA FRIA Y CALIENTE
2.1 | Caño de Acero inoxidable, s/especificaciones, incl. colocación, accesorios, soportes, protección, soldadura, aislaciones, transiciones, etc.., para colectores, cañería a la intemperie de AF y AC.
2.1.1 | De diámetro 0,032m | m
2.1.2 | De diámetro 0,025m | m
2.2 | Caño de polipropileno homopolímero s/ especificaiones incluído colocación, accesorios, soportes, protección, uniones por termofusión, etc. para distribución de agua fría
2.2.1 | De diámetro 0,110m | m
2.2.2 | De diámetro 0,038m | m
2.2.3 | De diámetro 0,032m | m
2.2.4 | De diámetro 0,025m | m
2.2.5 | De diámetro 0,019m | m
2.2.6 | De diámetro 0,013m | m
2.3 | Caño de polipropileno homopolímero s/ especificaiones incluído colocación, accesorios, soportes, protección, uniones por termofusión, etc. para distribución de agua caliente
2.3.1 | De diámetro 0,019m | m
2.3.2 | De diámetro 0,013m | m
2.4 | Malla de advertencia.
2.4.1 | Malla de advertencia sobre cañerías enterradas s/ especificación, colocada a no menos de 0,40m por encima de las respectivas canalizaciones | m
2.5 | Aislaciones en cañería
2.5.1 | Asilaciones termicas para cañerias de agua fría, s/especificaciones. | m
2.5.2 | Asilaciones termicas para cañerias de agua caliente, s/especificaciones. | m
2.6 | Válvula esférica de bronce s/ especificaciones
2.6.1 | De diámetro 0,100m | U
2.6.2 | De diámetro 0,050m | U
2.6.3 | De diámetro 0,038m | U
2.6.4 | De diámetro 0,025m | U
2.6.5 | De diámetro 0,019m | U
2.7 | Válvula a flotante de bronce s/ especificaciones
2.7.1 | De diámetro 0,038m | U
2.7.2 | De diámetro 0,025m | U
2.8 | Flotante eléctrico
2.8.1 | Flotante eléctrico Flygt s/ especificación a proveer por contratista Sanitario | U
2.9 | Válvula de retención de bronce s/ especificaciones
2.9.1 | De diámetro 0,032m | U
2.11 | Junta de dilatación de acero inoxidable a brida o rosca s/ especificaciones
2.11.1 | De diámetro 0,032m | U
2.11.2 | De diámetro 0,025m | U
2.11.3 | De diámetro 0,019m | U
2.12 | Cámara o Nicho de mampostería para alojar válvula y/o canilla de servicio, incluso marco y tapa de acero inoxidable.
2.12.1 | De 0.20 x 0.30 m para Llp Ppal-Cs, con cerradura, s/especificaciones. | U
2.12.2 | De 0.20 x 0.20 m para Llp-Cs, s/especificaciones. | U
2.13 | Canilla de servicio o riego de bronce pulido o cromo s/especificaciones
2.13.1 | De diámetro 0,019m | U
2.13.2 | De diámetro 0,013m | U
2.14 | Llaves de paso de bronce s/ especificaciones
2.14.1 | De diámetro 0,025m con campana y volante especial s/especificaciones | U
2.14.2 | De diámetro 0,019m con campana y volante especial s/especificaciones | U
2.14.3 | De diámetro 0,013m con campana y volante especial s/ especificaciones | U
2.15 | Equipo de bombeo
2.15.1 | Equipo de bombeo completo, s/ especificaciones, incluso dos electrobombas s/ especificación y planos, incluso, bases antivibratorias, válvulas, accesorios, sellos, controles, tablero eléctrico de comando, etc. | U
2.16 | Termotanques Eléctricos incluso accesorios, conexiones, etc., s/especificaciones.
2.16.1 | Capacidad 85 Lts y 2,0Kw | U
2.17 | Tanque desconector de acero inoxidable incluso soportes, ventilaciones tapas, accesorios, etc.
2.17.1 | De 300 Lts de capacidad, horizontal con base y soportes | U
2.18 | Tanque de Reserva marca AFFINITY, incluso bases de apoyo, tapas, ventilación, accesorios, etc.
2.18.1 | De Plastico de 2500 Lts. de capacidad. | U
2.18.2 | De Acero de 5000 Lts. de capacidad. | U
2.19 | Caño ventilación para tanques
2.19.1 | Caño de ventilación, para tanques de instalación sanitaria y contra incendio s/ especificaciones | U
2.21 | Conexión a red
2.21.1 | Conexión con red de distribución externa, incluido LLP PPAL, V.RET., LLP-CS, cámara en vereda, nicho de pared, accesorios, etc. s/ especificaciones | U
3 | ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
3.1 | Inodoro sifónico, incluso asiento y tapa, descarga con válvula, conexiones cromadas, brida de bronce, etc. s/ especificaciones
3.1.1 | Provisión artefacto | U
3.1.2 | Provisión Válvula de descarga de doble accionamiento s/ especificaciones | U
3.1.3 | Colocación del ítem completo, incluso conexiones cromadas y accesorios | U
3.2 | Inodoro sifónico, incluso asiento y tapa, descarga con depósito, conexiones cromadas, brida de bronce, etc., para discapacitados s/ especificaciones
3.2.1 | Provisión artefacto linea Espacio | U
3.2.2 | Provisión depósito externo y barrales | U
3.2.3 | Colocación del ítem completo, incluso conexiones cromadas y accesorios | U
3.3 | Bacha, incluso descarga, sopapa y tapón c/cadena, accesorios, conexiones cromadas, broncería para AF/AC, etc. s/ especificaciones
3.3.1 | Provisión artefacto | U
3.3.2 | Pro+B136+C130 | U
3.3.3 | Colocación del ítem completo, incluso conexiones cromadas y accesorios | U
3.4 | Lavatorio,incluso descarga, sopapa y tapón c/cadena, accesorios, conexiones cromadas, broncería automática para AF/AC, etc., según especificaciones.
3.4.1 | Provisión artefacto línea Espacio | U
3.4.2 | Provisión broncería y barrales | U
3.4.3 | Colocación del ítem completo, incluso conexiones cromadas y accesorios | U
3.5 | Lavatorio, incluso descarga, sopapa y tapón c/cadena, accesorios, conexiones cromadas, broncería automática para AF/AC, etc., para discapacitados s/ especificaciones
3.5.1 | Provisión artefacto línea Espacio | U
3.5.2 | Provisión broncería y barrales | U
3.5.3 | Colocación del ítem completo, incluso conexiones cromadas y accesorios | U
3.6 | Pileta de cocina simple de acero inoxidable, incluso descarga, conexiones cromadas, sopapa y tapón con cadena, broncería mezcladora AF/AC, etc. s/ especificaciones
3.6.1 | Provisión artefacto | U
3.6.2 | Provisión broncería | U
3.6.3 | Colocación del ítem completo, incluso conexiones cromadas y accesorios | U
SUBTOTAL | INSTALACION SANITARIA
TOTAL | [5 empty] | 0
LOS VALORES NO INCLUYEN IVA
NOTA | CADA OFERENTE DEBERÁ AGREGAR AQUELLOS ÍTEMS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA MAYOR COMPRENSIÓN DE SU OFERTA Y DEBERÁ ACLARAR TODOS LOS MATERIALES QUE COTIZA QUE DIFIERAN DE LO PROYECTADO.

## COT-II
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO | UNAJ - SEDE BERAZATEGUI | NUMERO | 22454 | SIGLA | UNAJ | FECHA | 2022-11-30 | R | 0
INSTALACION CONTRA INCENDIO
ITEM Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. PARCIAL | P. TOTAL | NOTAS
II | INSTALACION CONTRA INCENDIO
1 | SISTEMA DE EXTINCIÓN
1.1 | Caño de hierro negro, s/ especificaciones, incluso colocación, accesorios, soportes, soldadura, pintura, juntas, etc. para sist. de hidrantes
1.1.1 | De diámetro 0,076m vertical o suspendido | m
1.1.2 | De diámetro 0,063m vertical o suspendido | m
1.1.3 | De diámetro 0,050m vertical o suspendido | m
1.2 | Caño de PEAD PE100 SDR9, s/especificaciones, incluso colocación, accesorios, soportes, soldadura, pintura, juntas, etc., para cañeria enterrada.
1.3.1 | De diámetro 0,090m | m
1.3.1 | De diámetro 0,063m | m
1.3 | Válvula exclusa de acero, s/ especificaciones, incluso reductor, cadena y candado, accesorios, etc.
1.3.1 | De diámetro 0,076m | U
1.4 | Válvula mariposa de acero, s/ especificaciones, incluso reductor, cadena y candado, accesorios, tamperswitch e indicador visual de estado, etc.
1.4.1 | De diámetro 0,076m | U
1.5 | Válvula esférica, s/ especificaciones, incluso accesorios, etc.
1.5.1 | De diámetro 0,050m | U
1.6 | Válvula de retención, s/ especificaciones, incluso accesorios, etc.
1.6.1 | De diámetro 0,076m | U
1.7 | Caudalimetro y cañeria de prueba
1.7.1 | De diámetro 0,050m | gl
1.8 | Instrumentos
1.8.1 | Manometros | U
1.8.2 | Presostatos | U
1.9 | Boca de incendio completa, s/especificaciones, incluso gabinete, válvula tipo teatro, manguera, lanza, llave de ajuste, accesorios, etc.
1.9.1 | De diámetro 0,045m | U
1.10 | Boca de impulsión completa, s/especificaciones, con válvula esclusa, válvula de retención, anilla giratoria, cámara de mampostería con tapa, etc.
1.10.1 | De diámetro 0,063m simple | U
1.11 | Equipo de Bombeo
1.11.1 | Equipo de bombeo MARCA WILO modelo Atmos GIGA-B 40/160-11/2 ( o Grundfos de caracterisitcas similares) de 7 Kw c/u Caudal: 45m³/h a 40 mca. Bomba jockey marca WILO, modelo Hélix VE405-1/16/E/S/1-230, de 2m3/h a 45 m.c.a con motor de 0,6 kW, tanque pulmón de 100 Lts de capacidad, bases antivibratorias, válvulas, accesorios, instrumental, controles, sellos, etc., para sistema de hidrantes. | gl
1.12 | Tanques de Reserva de Plastico marca AFFINITY, incluso bases de apoyo, tapas, ventilación, accesorios, etc.
1.12.1 | De 23.000 lts de capacidad. | U
1.13 | Matafuego s/ especificaciones, incluso soportes, placa de identificación, etc.
1.13.1 | Triclase ABC de 5 Kg. de capacidad | U
1.13.2 | CO2 de 3,5 Kg. de capacidad | U
1.13.3 | Señalética fotoluminiscente en altura, de hidrantes y matafuegos, 600x400 mm | U
1.14 | Materiales menores
1.14.1 | Pintura completa de la instalación, incluso válvulas y soportes | gl
1.14.2 | Otros (Flowswitch, accesorios, pases, etc) | gl
1.15 | Sellado ignifugo de plenos en cada piso, salidas laterales y pases en general para canalizaciones de la instalacion de incendio, etc. s/ especificacion. Materiales mano de obra documentación de detalle para cada uno de los casos
1.15.1 | Sellado horizontal en plenos verticales | gl
1.15.2 | Sellado vertical en pases horizontales | gl
1.15.3 | Sellado pasacaño metálico | gl
1.15.4 | Sellado pasacaño plástico (Collarin) | gl
1.15.5 | Sellado en bandejas eléctricas | gl
1.16 | Planos, trámites y aprobaciones
1.16.1 | Trámites y planos legales, incluso aprobación y habilitación | gl
1.16.2 | Planos de obra y construcción incluso cálculos hidráulicos | gl
1.16.3 | Planos conforme a obra | gl
SUBTOTAL | INSTALACION CONTRA INCENDIO
TOTAL
LOS VALORES NO INCLUYEN IVA
NOTA | CADA OFERENTE DEBERÁ AGREGAR AQUELLOS ÍTEMS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA MAYOR COMPRENSIÓN DE SU OFERTA Y DEBERÁ ACLARAR TODOS LOS MATERIALES QUE COTIZA QUE DIFIERAN DE LO PROYECTADO.

## COT-IG
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO | UNAJ - SEDE BERAZATEGUI | NUMERO | 22454 | SIGLA | UNAJ | FECHA | 2022-11-30 | R | 0
INSTLACION DE GAS NATURAL
ITEM Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. PARCIAL | P. TOTAL | NOTAS
IG | INSTALACION DE GAS NATURAL
1 | INSTALACION PARA CONEXIÓN A RED PUBLICA
1.1 | Conexión con red de distribución externa incluso dobla, accesorios, cámara, etc.., según especificaciones.
1.1.1 | Conexionado gral. | gl
1.2 | Gabinete de regulación y sala de medicion completos, incluso, válvulas, barrales, accesorios, filtros, controles, etc., según normas y especificaciones.
1.2.1 | Q = 25 m3/h y Pr. 200 mmca | gl
1.3 | Caño de Hierro Negro con revestimiento epoxi de fábrica, incluso accesorios juntas, protecciones, soportes, aislaciones, etc.., según especificaciones.
1.3.2 | De diámetro 0,063m | m
1.3.3 | De diámetro 0,038m | m
1.3.4 | De diámetro 0,025m | m
1.3.5 | De diámetro 0,019m | m
1.4 | Válvula esférica de bronce, para gas, según especificaciones.
1.4.1 | De diámetro 0,063m | U
1.4.2 | De diámetro 0,038m | U
1.4.3 | De diámetro 0,019m | U
1.5 | Caño de chapa de acero para ventilacion incluso accesorios, soportes, colocación, etc. s/especificación y reglamentaciones. (POR TERMOMECANICA)
1.5.1 | De diámetro 0,150m | gl
1.6 | Provisión y colocación de rejillas de ventilación, según Regl. y especificaciones
1.6.1 | De 20x20 | U
1.7 | Conexión reglamentaria de artefactos
1.7.1 | Caldera de condensacion 60000 cal/h | U
1.8 | Sellado ignifugo y pases en general para canalizaciones de toda la instalacion de gas, etc. s/ especificacion. Materiales mano de obra documentación de detalle para cada uno de los casos
1.8.1 | Sellado de pases | gl
1.9 | Planos, trámites y aprobaciones
1.9.1 | Trámites y planos legales, incluso aprobación y habilitación | gl
1.9.2 | Planos de obra y construcción incluso cálculos | gl
1.9.3 | Planos conforme a obra | gl
SUBTOTAL | INSTALACION DE GAS NATURAL
TOTAL
LOS VALORES NO INCLUYEN IVA
NOTA | CADA OFERENTE DEBERÁ AGREGAR AQUELLOS ÍTEMS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA MAYOR COMPRENSIÓN DE SU OFERTA Y DEBERÁ ACLARAR TODOS LOS MATERIALES QUE COTIZA QUE DIFIERAN DE LO PROYECTADO.